记录编号：JKXQT/JL-JS-36          保存期限：6年

气瓶定期检验报告

大特（成都）气体有限公司

根据《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）及国家标准：

《钢质无缝气瓶定期检验与评定》（GB/T13004-2016）；

《铝合金无缝气瓶定期检验与评定》（GB/T13077-2024）的规定，你单位送检的钢质无缝【混合气】气瓶，共14只，经我机构实施定期检验。其中14只气瓶安全性能符合要求（详见附表1），0 只气瓶更换了由 /生产的气瓶阀门， 0 只气瓶已判报废 （详见附表2），并且按照规定实施消除使用功能处理。

检验员（签字）：             日期：2026年03月05日

审  核（签字）：            日期：2026年03月05日      批  准（签字）：            日期：2026年03月05日

成都金克星气体有限公司

2026年03月05日

附表1：

定期检验合格气瓶一览表

| - 序号 | 气瓶编号 | 制造单位名称或代号 | 下次检验日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - A200120233 | - GI | - 2029.03 |
|  | - A2014520450158 | - JZ | - 2029.03 |
|  | - 176526154 | - YA | - 2029.03 |
|  | - 13Z392408 | - GI | - 2029.03 |
|  | - A180210943 | - YM | - 2029.03 |
|  | - HE066243 | - YA | - 2029.03 |
|  | - 141419153 | - JP | - 2029.03 |
|  | - 12Z444440 | - GI | - 2029.03 |
|  | - A190310170 | - YA | - 2029.03 |
|  | - 129221335225 | - GS | - 2029.03 |
|  | - 006967 | - GI | - 2029.03 |
|  | - A200170125 | - YM | - 2029.03 |
|  | - HE130117 | - YA | - 2029.03 |
|  | - 129221518274 | - GI | - 2029.03 |
|  | - A230020810 | - YA | - 2029.03 |