| (TICW)R-829B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字温度指示调节仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  | □检测/□校准依据： (TICW)J-876-2019B(引用JJG 617-1996) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  | ℃； |  | 湿度 |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)仪表的电源、输入、输出、接地端子（或外壳）相互之间的绝缘电阻应不低于20 MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)仪表稳定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a)仪表无间隔计数顺序的跳动，显示值的波动量不大于其分辨力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| b)一小时内示值漂移不大于允许基本误差的1/4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、仪表基本误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 标准值(℃) | 上行程显示值(℃) | 下行程显示值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-740-2019B和(TICW)J-741-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |