| (TICW)R-830B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直流低电阻表原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  | □检测/□校准依据： (TICW)J-875-2019B(引用JJG 837-2003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  | ℃； | 湿度 |  |  | %RH |  |
| 型号/规格： |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及通电正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、绝缘电阻检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (1)电源输入端与机壳接地端或保护端之间绝缘电阻大于5 MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)电源输入端与低电阻表测量端之间绝缘电阻大于5 MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)测量端与机壳接地端或保护端之间绝缘电阻大于5 MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工频耐压试验：电压升至1.5kV，保持电压1min，低电阻表无击穿或飞弧现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 四、电阻： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 全检量程(量程： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非全检量程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-736-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |