| (TICW)R-832B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔融指数试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： | □检测/□校准依据：JB/T 4278.1-2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： | 参照GB/T 2951.41-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： | 环境条件： | 温度 |  | ℃； | 湿度 |  | %RH |  |
| 型号/规格： | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、钢筒长度至少115 mm，实测值： mm。内径(9.5~10) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、空心钢活塞长度至少与钢筒一样，有效长度最大为135 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 三、活塞头长度(6.35±0.10) mm，直径应比钢筒内径小(0.075±0.015) mm。 长度实测值： mm。直径实测值： mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 四、活塞头上面的活塞的直径缩小至约为9 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 五、出料模长度(8.000±0.025) mm，内径(2.095±0.005) mm。 长度实测值： mm。直径实测值： mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 六、负荷：PA=21.2N；PC=49.1N。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 七、钢筒内温度能保持在(190±0.5) ℃。实测值： ℃。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 八、标准物质标定： |  |  |  |  |  | 结果： |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |