| (TICW)R-833B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直流电桥原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  | □检测/□校准依据： (TICW)J-874-2019B(引用JJG 125-2004) |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  | 环境条件： | 温度 |  | ℃； | 湿度 |  | %RH |  |
| 型号/规格： |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及通电正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、内附指零仪灵敏度： 在规定的电压及有效量程内，当改变阻值c %时，指零仪的偏转不小于2 分格。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 三、电阻： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
|  | 倍率 | 标准值(Ω) | 实际值(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×102 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×103 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×10-1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×10-2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×10-3 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-735-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |