| (TICW)R-836B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漆包线测试仪器检测仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4279-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； |  | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、仪器盒Ⅰ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)仪器零位变动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| (2)测力误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
|  | 标准值(N) | 0.05 |  | 0.10 |  | 0.50 |  |  | 1.00 |  |  | 2.00 |  |  | 5.00 |  |  |  | 10.00 |  |
|  | 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)传感器翻转180 °后仪器零位变动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| (4)传感器翻转180 °后测力误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
|  | 标准值(N) | 0.05 |  | 0.10 |  | 0.50 |  |  | 1.00 |  |  | 2.00 |  |  | 5.00 |  |  |  | 10.00 |  |
|  | 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5)针孔输出时间：a)60.00档 ms；b)50.00档 ms；c)85.00档 ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| (6)针孔输出电阻： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
|  | 标称值(Ω) |  | 0.5 |  | 10 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际值(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7)频率输出： kHz。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| (8)遮光片宽： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 二、仪器盒Ⅱ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压限流电阻： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
|  | 标称值(kΩ) |  | 200 |  | 800 |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际值(kΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |