| (TICW)R-839B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漆包线测试仪器检测仪核查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核查依据：(TICW)G-906-2019B/0 5.2.4.q) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核查单位：上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  | 温度 |  |  |  | ℃； |  |  | 湿度 |  |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核查地点：上海市真陈路888号203室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、仪器盒Ⅰ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)将仪器盒Ⅰ的电源接通，开关设置在急拉档上，接入校准急拉速度用的传感器，用遮光片穿过校准急拉速度用的传感器，漆包线测试仪器检测仪有指示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| (2)仪器零位变动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| (3)测力误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
|  | 标准值(N) | 0.05 |  |  | 0.10 |  |  | 0.50 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |
|  | 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)传感器翻转180 °后仪器零位变动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| (5)传感器翻转180 °后测力误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
|  | 标准值(N) | 0.05 |  |  | 0.10 |  |  | 0.50 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |
|  | 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、仪器盒Ⅱ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器盒Ⅱ的电源接通, 用数字万用表测量高压限流电阻： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
|  | 标称值(kΩ) |  | 200 |  |  | 800 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际值(kΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次核查□符合/□不符合仪器设备校准核查控制程序中对试验设备的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次核查所使用的主要计量标准器具： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 |  |  |  | 型号/规格 |  |  | 编号 |  | 有效期限 |  |  |  | 使用前状态 |  |  |  |  |  | 使用后状态 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 数字多用表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | □正常/□不正常 |  |  |  |  |  | □正常/□不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | □正常/□不正常 |  |  |  |  |  | □正常/□不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秒表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | □正常/□不正常 |  |  |  |  |  | □正常/□不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | □正常/□不正常 |  |  |  |  |  | □正常/□不正常 |  |  |  |  |  |  |  |

| 核查员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |