| (TICW)R-844B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投影仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据： (TICW)J-871-2019B(引用JJF 1093-2015) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  |  |  | 温度 |  |  |  |  | ℃； |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  |  | %RH |  |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、示值误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |  |  |
| (1)纵向示值误差[取最大值]： μm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点 | A0 | A1 |  |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  |  | A5 |  |  | A6 |  | A7 |  | A8 |  |  |  |  | A9 |  | A10 |  |  |  | A11 |  |  |  | A12 |
| 正向示值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向示值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行程间隔L(mm) | 0 | 2 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  |  |  |  | 18 |  | 20 |  |  |  | 22 |  |  |  | 24 |
| 误差δ(μm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)横向示值误差[取最大值]： μm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点 | A0 | A1 |  |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  |  | A5 |  |  | A6 |  | A7 |  | A8 |  |  |  |  | A9 |  | A10 |  |  |  | A11 |  |  |  | A12 |
| 正向示值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向示值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行程间隔L(mm) | 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |
| 误差δ(μm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δi=Ai-A0-L×1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、回程误差[平均值之差的绝对值]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |  |  |
|  | 纵向示值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(mm) |  |  |  |  | 横向示值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(mm) |  |  |  |
| 正向行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纵向回程误差： μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 横向回程误差： μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、放大倍数误差[取最大值]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |  |
| 测量位置 |  |  | 测量值(mm) （影屏上玻璃尺两刻线的不重合值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值ΔL(mm) |  |  |  |  |  |  |  | 标准玻璃线纹尺所用两刻度线的实际尺寸L(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差β(%) |  |  |
| 半屏左（约1/2D长度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半屏右（约1/2D长度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全屏（约D长度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=∆LL×100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-742-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |