| (TICW)R-862B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆加热循环试验系统原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1037-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验系统由大电流发生装置、试验电流测量装置、试验温度测量装置、计时器、试验电流和试验温度记录仪组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验系统可设定循环加热时间，且计时器计时准确可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)试验系统的显示温度与实测温度之差能小于1 ℃。 显示温度： ℃，实测温度： ℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)当将温度设定在95 ℃时，试验系统能在此温度上稳定，且温度波动范围在±2 ℃以内，能满足试验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、模拟端试验电流校准：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、试验端试验电流校准：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-761-2022B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |