| (TICW)R-864B/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电桥夹具原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： | □检测/□校准依据：JB/T 4279.2-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： | 环境条件： | 温度 |  | ℃； | 湿度 |  | %RH |  |
| 型号/规格： | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)该夹具由黄铜制造，试验装置周围环境满足试验要求。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)电位夹具刀口平直，刀口与试样可保持紧密接触。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)电位夹具与相邻电流夹具距离：( ~ ) mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (4)电位夹具刀口宽度应为(1~2) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、两电位夹具互相平行，内侧距离[应为(1000±1) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、电阻：扩展不确定度U= mΩ,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (1)连接标准电阻与电流夹具的跨接导线电阻不应大于0.001 Ω，实测值： Ω。 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)电位夹具与电桥连接导线的电阻不应大于0.01 Ω，实测值： Ω。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-714-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |