| (TICW)R-871B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线材卷绕试验机原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4278.1-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  | 参照GB/T 4909.7-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  | 环境条件： | 温度 |  | ℃； |  | 湿度 |  | %RH |  |
| 型号/规格： |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)刚性试棒表面抛光，尺寸齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)夹具可固定试棒，试棒处于水平面上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)试样在卷绕时线匝紧密排列无重叠，紧贴在试棒的表面上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、卷绕速度[应不大于10 r/min]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 卷绕圈数r(r) | 时间t(s) | 卷绕速度ν(r/min) | 卷绕速度平均值ν(r/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ν=60∙rt |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |