| (TICW)R-873B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐水针孔原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： | □检测/□校准依据：JB/T 4279.1-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： | 参照GB/T 4074.5-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： | 环境条件： | 温度 |  | ℃； | 湿度 |  | %RH |  |
| 型号/规格： | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、盐水槽的几何尺寸(深×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、试验电压[应为直流(12±2) V]，实测值： V。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 三、短路电流[应不大于500 mA]，实测值： mA。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 四、时间显示120 s时，实测值： s。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 五、当试样有缺陷时，该仪器能显示缺陷。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |