| (TICW)R-874B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绕组线卷绕试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4279.1-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  | 参照GB/T 4074.3-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  | 环境条件： | 温度 |  | ℃； |  | 湿度 |  | %RH |  |
| 型号/规格： |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)该仪器圈数预置器工作正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)该仪器圈数显示器工作正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)该仪器的夹具能夹紧试样且不打滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、绕棒齐全，能满足试验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 三、负荷齐全，能满足试验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 四、卷绕速度[应为(1~3) r/s]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 卷绕圈数r(r) | 时间t(s) | 卷绕速度ν(r/s) | 卷绕速度平均值ν(r/s) |  |  |  |  | ν=10t |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |