| (TICW)R-847B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静摩擦系数试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4279.16-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：静摩擦试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：长沙湘鸿仪器机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  | ℃； |  |  |  | 湿度 |  | %RH |
| 型号/规格：HFS1 |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点：原检验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：L61138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验仪能处于水平位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| - (2)试验仪的基板（滑板）、动板（滑块）平整，没有阻碍动板（滑块）正常滑动的现象，并能长时间不变形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)当试验仪的动板（滑块）移动后，试验仪的数字显示能立即记录动板（滑块）移动前的数值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (4)试验仪的起始位置为0 度，位置显示的分度值为： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、基板（滑板）尺寸[长度不小于300 mm，宽度不小于80 mm]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、动板（滑块）尺寸[长度不小于80 mm，宽度不小于80 mm]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm× mm； mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试验速度：□角速度[应为(1±0.5) °/s] 扩展不确定度U= °/s,k=2。 □试验力变化速度[应为(0~0.1) N/s] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 角度值φ(°) |  | 时间t(s) |  | 角速度ω(°/s) |  |  |  |  | 角速度平均值ω(°/s) |  |  |  |  |  |  | ω=φt |  |  |  |
| 力值F(N) |  | 时间t(s) |  | 变化速度Fm(N/s) |  |  |  |  | 变化速度平均值Fm (N/s) |  |  |  |  |  |  | Fm=Ft |  |  |  |
| 五、角度[误差应小于20 ′]：扩展不确定度U= ′,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 显示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、负荷[基板(50±5) g，动板(500±50) g]：扩展不确定度U= g,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 标称值(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准值(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-747-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □检测员/□校准员： |  |  |  |  |  | 核验员： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页/共 1 页 |  |  |  |  |