| (TICW)R-815B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐溶剂试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： | □检测/□校准依据：JB/T 4279.10-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：耐溶剂试验剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： | 环境条件： | 温度 |  | ℃； | 湿度 |  | %RH |  |
| 型号/规格：WRJ-I | □检测/□校准地点：国家实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：L61098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验仪能水平放置。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、恒温浴槽的试验温度[应为(60±3) ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| （四次）实测值： ℃； ℃； ℃； ℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、铅笔与试样间夹角[应为(60±5) °]：扩展不确定度U= °,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： °。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、沿铅笔方向的力值[应为(5±0.25) N]：扩展不确定度U= N,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： N。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-722-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |