| (TICW)R-858B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高频脉冲耐电晕试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1047-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：高频脉冲耐电晕试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：常州威远电工器材有限公司 |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格：WPT-3 |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：1801157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)夹具采用盛有不锈钢珠的容器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)脉冲电压波形：双极性对称型方波。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)当被测试样发生短路时，计时器能停止计时并记录测试值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (4)尖峰电压满足试验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
|  | 试样通道 |  | 1# |  | 2# |  |  | 3# |  |  |  | 4# |  |  |  | 5# |  |  |
|  | 实测值(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5)热滞后时间(时间常数)： s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、脉冲稳态冲击电压VP-P校准：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 试样通道 |  | 1# |  | 2# |  |  | 3# |  |  | 4# |  |  |  |  | 5# |  |  |  |
| 标称值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、脉冲上升时间校准（频率： 1 k Hz、电压： 1500V）：扩展不确定度U= ns,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 试样通道 |  | 1# |  | 2# |  |  | 3# |  |  | 4# |  |  |  |  | 5# |  |  |  |
| 标称值(ns) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(ns) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、脉冲下降时间校准（频率： 1 kHz、电压： 1500V）：扩展不确定度U= ns,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 试样通道 |  | 1# |  | 2# |  |  | 3# |  |  | 4# |  |  |  |  | 5# |  |  |  |
| 标称值(ns) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(ns) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-858B/1 |  |
| --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |
| 高频脉冲耐电晕试验仪原始记录 |  |
| 序 号： | 器具编号：1801157 |

| 五、脉冲电压频率校准：扩展不确定度U= kHz,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样通道 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |  |
| 标称值(kHz) |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(kHz) |  |  |  |  |  |  |
| 六、正或负脉冲宽度与脉冲周期的比值校准（频率： 1k Hz、电压： 1500V）： 扩展不确定度U= ns,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |
| 试样通道 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |  |
| 比值(%) |  |  |  |  |  |  |
| 七、试验箱的温度偏差校准：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |

| (1)校准条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准温度： ℃ ；规定温度偏差：± ℃ ；通风方式：鼓风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验箱尺寸(深×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作空间尺寸(深×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作空间位置(mm) |  | 离左箱壁 mm；离上箱壁 mm ；离前箱壁 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离右箱壁 mm；离下箱壁 mm ；离后箱壁 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)试验箱温场的校准：温度偏差：± ℃。（取最大值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶前 |  |  | 顶后 |  | 中心点 | 底前 |  | 底后 |  |  |
| 第1次测量值(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2次测量值(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3次测量值(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第4次测量值(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第5次测量值(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点平均电势(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点平均温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点空间温度偏差(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点电势变化量(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点时间温度波动(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点温度偏差(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格：WPT-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-766-2022B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 2 页/共 2 页 |
| --- | --- | --- |