| (TICW)R-822B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扁线回弹试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： | □检测/☑校准依据：JB/T 4279.1-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：扁线回弹角 | 参照GB/T 4074.3-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： | 环境条件： | 温度 |  | ℃； | 湿度 |  | %RH |  |
| 型号/规格：FR-30 | □检测/☑校准地点：国家实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：11156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)该试验仪夹具能夹紧时样。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)摆动臂能摆动30 °角。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、摆动臂在原始位置时，目镜刻度指示应为30 °，实测值： 。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 三、摆动臂上滑块能移动，且摆动臂上直尺刻度准确，刻度范围： |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 四、扇形刻度尺在(0~30) °范围内其刻度分辨率为 °。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |