| (TICW)R-802B/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |
| 原 始 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号：CC26-0202C-2 | □检测/☑校准依据：JB/T 4279.6-2008、GB/T 4909.7-2009 |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：扁线立绕试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：常州威远电工器材有限公司 | 环境条件： | 温度 | 18 | ℃； | 湿度 | 50 | %RH |
| 型号/规格：WJR-II | □检测/☑校准地点：浙江省湖州市南浔区练市镇万潭湾1楼试验室 |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：2301021 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 一、 | 一般检查（*）： |
| --- | --- | --- |
|  | (1) | 该仪器由减速电机、传动系统、绕线模具、压紧气缸、控制系统、附件构成。 |
|  | (2) | 试仪器传动系统由链轮、链条、输出轴、模具等组成，在整个试验中将完成卷绕。 |
|  | (3) | 气缸加紧机构在整个试验中将完成对试样的牢固加紧。 |
|  | (4) | 控制系统由电机执行电路、计数电路等组成。在整个试验中将完成电机的控制， 计数以及试验完成自动停止。 |
|  | (5) | 工作气缸供气压力：0.6~0.8MP。 |
|  | (6) | 计数显示：0~9999r。 |
|  | 二、 | 卷绕速度校准：U=0.2mm/s,k=2 |
|  |  | 卷绕速度:10~60mm/s。 |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |