| (TICW)R-872B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线材扭转试验机原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号：CC26-0202C-1 |  |  |  | □检测/☑校准依据：JB/T 4279.6-2008、GB/T 4909.7-2009、GB/T 4909.4-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：金属线材扭转试验仪 |  |  |  | 参照GB/T 4909.4-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：常州威远电工器材有限公司 |  |  |  | 环境条件： | 温度 | 18 | ℃； |  | 湿度 | 50 | %RH |  |
| 型号/规格：WNZ-I |  |  |  | □检测/☑校准地点：浙江省湖州市南浔区练市镇万潭湾1楼试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：22082816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)夹具能夹紧试样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)两夹具间距离可以调整。其最大距离为 mm，由标度尺指示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)定位夹具施加负荷后，可使试样始终处于平直状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (4)试样正反向扭转次数可设定，由计数器指示。扭转次数记录装置准确可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (5)负荷齐全，能满足试验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、扭转速度[应为(30±3) r/min和(60±6) r/min]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 扭转圈数r(r) | 时间t(s) | 扭转速度ν(r/min) | 扭转速度平均值ν(r/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | ν=60∙rt |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |