| (TICW)R-845B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊锡试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  | □检测/☑校准依据：JB/T 4279.14-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：自动焊锡试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：长沙湘鸿仪器机械有限公司 |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  | ℃； |  | 湿度 |  | %RH |  |
| 型号/规格：ZHX-500 |  |  |  | □检测/☑校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：13177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验仪夹持装置的材料不污染焊锡，其尺寸在浸入期间不会明显影响焊锡缸的温度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)试验仪夹持装置在试验结束后有一侧移动作，然后将试样取出焊锡缸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)试验仪夹持器能夹紧试样且不打滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (4)试样夹持装置的上下的垂直位置与温度测量点的距离： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (5)试样夹持装置的上下位移行程： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (6)焊锡液面与焊锡缸的上边沿距离： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (7)焊锡缸内容积： mL。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、试验温度：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 显示值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、计时装置：扩展不确定度U= s,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 显示值(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-745-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |