| (TICW)R-811B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伸长试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4279.3-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：漆包线弹簧伸长试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：长沙湘鸿仪器机械有限公司 |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  | 温度 |  |  | ℃； |  |  | 湿度 |  |  | %RH |  |
| 型号/规格：SE-I |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点：原检验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：L61084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)两夹具能夹紧试样不打滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)试样拉断时，活动夹具能自动停止移动并保持刻度值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)活动夹具移动距离应大于100 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、两夹具的起始距离[应为(200±1) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、活动夹具的移动速度[应为(300±60) mm/min]：扩展不确定度U= mm/min,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 移动距离L(mm) | 拉伸时间t(s) |  | 移动速度ν(mm/min) |  |  |  | 移动速度平均值ν(mm/min) |  |  |  |  |  |  | ν=60∙Lt |  |  |  |  |
| 四、伸长率[误差应为±1%]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 显 示 值(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两夹具的起始距离L0(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动夹具移动距离L1(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 准 值δ2 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δ2=L1-L0L0×100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-715-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |