| (TICW)R-813B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急拉断试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  | □检测/☑校准依据：JB/T 4279.5-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：急拉断试验仪（NEMA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：RIGON |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  | ℃； |  | 湿度 |  | %RH |  |
| 型号/规格：JT |  |  | □检测/☑校准地点：检验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：20110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验仪能水平放置。急拉断试验时，夹具无打滑移动现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、两夹具的起始距离[应为(250±1) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、急拉速度[应不小于3 m/s]：扩展不确定度U= m/s,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： m/s。（取三个平均值中的最大值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量位置 | 漆包线测试仪器读数(n) | 急拉速度ν(m/s) |  | 急拉速度平均值ν(m/s) |  |  |  |  |  |  |  |
| 起始位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中间位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终端位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ν=1000n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-717-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |