| (TICW)R-868B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直流电阻试验装置原始记录（直流电桥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号：CC22-0428C-1 |  |  |  | □检测/☑校准依据：JB/T 4279.2-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：直流电阻电桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：上表直流仪器分公司 |  |  |  | 环境条件： | 温度 | 22 | ℃； | 湿度 | 60 | %RH |  |
| 型号/规格：QJ57 |  |  |  | □检测/☑校准地点：浙江省奉化经济开发区滨海新区天海路369号2楼试验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：0812019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)该夹具由黄铜制造，试验装置周围环境满足试验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)电位夹具刀口平直，刀口与试样可保持紧密接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)电位夹具与相邻电流夹具距离：( ~ ) mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (4)电位夹具刀口宽度应为(1~2) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、两电位夹具互相平行，内侧距离[应为(1000±1) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、电阻：扩展不确定度U= mΩ,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
|  | 倍率 | 标准值(Ω) | 实际值(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×102 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×103 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×10-1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×10-2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×10-3 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-714-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |