| (TICW)R-804B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲挠试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4278.3-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  | 温度 |  |  |  |  |  | ℃； |  | 湿度 |  |  |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)两滑轮轴心连线与小车滑动轨道角度：45 °。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| (2)小车滑动次数计数器计数准确。显示值30 次，实测值 次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| (3)当试样发生断路或短路时，试验装置会产生报警，并保持小车来回所计次数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| (4)小车行程： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 二、滑轮直径[误差应为±2 mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 标称值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、小车滑动速度[误差应为(0.33±0.05) m/s]：扩展不确定度U= m/s,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 小车10次行程L(mm) |  |  | 所用时间t(s) |  |  |  |  |  | 滑动速度ν(m/s) |  |  |  |  |  |  |  | 滑动速度平均值ν(m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ν=L1000t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、负荷重量[误差应为±1%]：扩展不确定度U= g,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 标称值(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-804B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲挠试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |
| 五、试验电流[指针式仪表引用误差应为±2.5%，数字式仪表相对误差应为±2.5%]： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 扩展不确定度U= A,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相 | 显示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相 | 显示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相 | 显示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-727-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |