| (TICW)R-838B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火花机人工击穿装置核查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  | 核查依据：(TICW)G-906-2019B/0 5.2.4.o) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  | 核查单位：上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  | ℃； |  | 湿度 |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  | 核查地点：上海市真陈路888号203室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、灵敏度试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)接通电源，开关关断时，针与板应能自动分离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)计数器计数应正确可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)金属板应能正常旋转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)限流电阻：AC档电阻为 MΩ；DC档电阻为 MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (5)微安表应能正常显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (6)该装置有接地端和接地标志，且接地端可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、稳定性试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)该装置有接地端和接地标志，且接地端可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)金属针应能正常旋转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 本次核查□符合/□不符合仪器设备校准核查控制程序中对试验设备的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次核查所使用的主要计量标准器具： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 | 型号/规格 | 编号 | 有效期限 |  | 使用前状态 |  |  |  | 使用后状态 |  |  | 备注 |  |
| 数字多用表 |  |  | 年 月 日 |  | □正常/□不正常 |  |  |  | □正常/□不正常 |  |  |  |  |
| 游标卡尺 |  |  | 年 月 日 |  | □正常/□不正常 |  |  |  | □正常/□不正常 |  |  |  |  |
| 秒表 |  |  | 年 月 日 |  | □正常/□不正常 |  |  |  | □正常/□不正常 |  |  |  |  |
| 绝缘电阻测试仪 |  |  | 年 月 日 |  | □正常/□不正常 |  |  |  | □正常/□不正常 |  |  |  |  |

| 核查员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |