## 国家检验室
2026年机械工业电线电缆专用检测设备检测中心检定器具检定计划（需出CNAS报告）
序号 | 资产编号 | 器具名称 | 型号规格 | 器具编号 | 生产厂商 | 检定周期(月) | 使用部门 | 器具状态 | 检定结论 | 2023年计划日期 | 完成日期 | 2026年计划日期 | 备注
1 | L61074 | 智能静摩擦系数试验仪 | XHSC1000 | 9496 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
2 | L61078 | 热态电压试验仪 | RD-300 | 10240 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06 | 多份报告
3 | L61079 | 热态电压试验仪 | RD-300 | 10241 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06 | 多份报告
4 | L61080 | 智能伸长率试验仪 | XHET2000 | 10045 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
5 | L61086 | 智能高压漆膜连续性试验仪 | XHC3000 | 11223 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
6 | L61098 | 耐溶剂试验仪 | WRJ-I | 1611586 | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
7 | L61101 | 智能电阻测试仪 | ZDCY-80 | 11534 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
8 | L61104 | 自动电压试验仪 | WDY-II | 1611585 | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
9 | L61106 | 漆包圆线剥离扭绞试验仪 | BN-100 | 11369 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
10 | L61108 | 回弹角试验仪 | XHST72 | 11274 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
11 | L61110 | 微机单向刮漆仪 | XHUS400 | 11636 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
12 | L61111 | 电动扭绞机 | ETM50 | 11717 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
13 | L61112 | 数显恒温水浴锅 | HH-2 | / | / | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
14 | L61113 | 高低温交变湿热试验箱 | JK-408G | H2016-1122-021 | 东莞市勤卓环境测试设备有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
15 | L61069 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-50 | 20170235 | 济南恒思盛大仪器有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
16 | L61063 | 自动焊锡试验仪 | ZHX-500 | 11916 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
17 | L61087 | 智能软化击穿试验仪 | XHTC500 | 11180 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
18 | L61081 | 可调式急拉伸试验仪 | KTJL-4 | 10236 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
19 | L61107 | 漆包线卷绕试验仪 | JR-100 | 11324 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
20 | L61097 | 高频脉冲耐电晕试验仪 | WPT-3 | 1801157 | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
21 | L61100 | 盐水针孔测试仪 | YZK-1 | 11586 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
22 | L61115 | 扁线回弹角试验仪 | FR-30 | 2205054 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
23 | L61140 | 电动回弹角试验仪 | HES30 | 14474 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
24 | L61012 | 往复刮漆试验仪 | WGQ-60 | 411 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
25 | L61125 | 伸长率试验仪 | XHET2000 | 11857 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 国家检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06

## 非国家
2026年机械工业电线电缆专用检测设备检测中心检定器具检定计划（无需CNAS报告）
序号 | 资产编号 | 器具名称 | 型号规格 | 器具编号 | 生产厂商 | 检定周期(月) | 使用部门 | 器具状态 | 检定结论 | 2023年计划日期 | 完成日期 | 2026年计划日期 | 备注
1 | L61012 | 往复刮漆试验仪 | WGQ-60 | 411 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
2 | L61019 | 急拉断试验仪（NEMA） | JT | 20110 | RIGON | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
3 | L61021 | 自动回弹角试验仪 | ZHT-1 | 617 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
4 | L61022 | 回弹角测试仪 | SB1 | 20106 | RIGON | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
5 | L61026 | 剥离扭绞试验仪 | BN-100 | 540 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
6 | L71103 | 扭转仪 | JSDT-Z | 38 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
7 | L61061 | 耐电晕电磁线电压试验仪 | CVT3000 | 8210 | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
8 | L61066 | 热态电压仪 | RD-300 | 9113 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
9 | L61067 | 耐电晕电磁线电压试验仪 | CVT3 | 9278 | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
10 | L61068 | 漆包线电压试验仪 | QDS-15KV | 9352 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
11 | L61077 | 热态电压试验仪 | RD-300 | 10239 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
12 | L61082 | 智能高压漆膜连续性试验仪 | XHC3000 | 10006 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
13 | L61083 | 漆包线电压试验仪 | QDS-15KV | 10666 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
14 | L61084 | 漆包线弹簧伸长试验仪 | SE-I | 10799 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
15 | L61085 | 动静摩擦系数试验仪 | XHD15 | 10707 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 24 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
16 | L61099 | 扁线往复刮漆试验仪 | WGQ-60B | 11307 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
17 | L61102 | 扁线圆棒弯曲仪 | FCB-I | 11541 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
18 | L61103-1 | 手持式针孔检测仪 | OPS9000S | 12373 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
19 | L61103-2 | 手持式针孔检测仪 | OPS9000S |  | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
20 | L61105 | 漆包圆线剥离扭绞试验仪 | BN-100 | 11746 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
21 | L61109 | NEMA标准智能回弹角试验仪 | XHST120 | 11278（多） | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
22 | L61114 | 低应力试验仪 | XLE15 | 非国家证书 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
23 | L61124 | 漆包薄膜饶包圆线温度指数电压试验仪 | WDS-4KV | 11852 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
24 | L61125 | 伸长率试验仪 | XHET2000 | 11857 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
25 | L61127 | 智能耐冷媒萃取 | DET-10M | DET20170828 | 上海迪安电工器材有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
26 | L61097 | 高频脉冲耐电晕试验仪 | WPT-3 | 1801157 | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
27 | L61129 | 漆包线耐电晕试验仪 | CVT3 | 11571 | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
28 | L61073 | 全自动电压试验仪 | XHA15 | 12338 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
29 | L61134 | 自动焊锡试验仪 | ZHX-500 | 13177 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
30 | L61135 | 全自动电压试验仪 | XHA20 | 13551 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
31 | L61140 | 电动回弹角试验仪 | HES30 | 14474 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
32 | L61138 | 静摩擦试验仪 | HFS1 | 14603 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
33 | L61137 | 软化击穿试验仪 | HTC600 | 14548 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
34 | L61139 | 微机单向刮漆仪 | UUS3 | 14604 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
35 | L61104 | 自动电压击穿试验仪 | WDY-II |  | / | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
36 | L61141 | 局部放电测试仪 | DAC-PD-7 | 40454 | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
37 | L61076 | 智能软化击穿试验仪 | XHTC500 | 10094 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
38 | L61126 | 可调式急拉伸试验仪 | KTJL-4 | 11499 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
39 | L61142 | 耐电晕试验仪 | PCVT5 | 15110 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
40 | L61143 | 伸长率试验仪 | WCS-I | 23110101 | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
41 | L61144 | 自动电压试验仪 | WDY-20 | 24030702 | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
42 | L61148 | 全套TD5介质损耗测试仪 | TD5 |  | 福建省科学器材进出口有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
43 | L61149 | 自动回弹角试验仪 | WHT-AT |  | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 | 合格 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 2026-04-06
44 | L61089 | 智能高压漆膜连续性试验仪 | XHC3000 | 11275 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 |  | 2023-04-08 | 2024-04-08 |  | 报废
45 | L61027 | 回弹角测试仪（d>1.6mm） | SB3 | 20105 | RIGON | 12 | 检验室 | 在用 |  | 2023-04-08 | 2024-04-08 |  | 报废
46 | L61041 | 单向刮漆试验仪 | WDG-400 | 6106 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 |  |  |  |  | 报废
47 | L61150 | 伸长率试验仪 | WCS-I |  | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 |  |  |  |  | 新增
48 | L61151 | 高频脉冲耐电晕试验仪 | WPT-5 |  | 常州威远电工器材有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 |  |  |  |  | 新增
49 | L61152 | 单向刮漆试验仪 | XHUS400 | 11636 | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 | 12 | 检验室 | 在用 |  | 2023-04-08 | 2024-04-08 |  | 新增

## Sheet1 (hidden)
江苏大通机电有限公司设备台帐
(六) 检验室检测设备
序号 | 资产编号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 器具编号 | 计量单位 | 购置日期 | 启用日期 | 设备状态 | 出厂日期 | 账面原值 | 折旧年限 | 地点
8 | 0100360 | L61078 | 热态电压仪 | RD-300 | 10240 | 台 | 2010，04 | 2010，06 | 在用 | 2010，05 | 9230.77 | 15 | 国家实验室
11 | 0100366 | L61074 | 智能静摩擦试验仪 | XHSC1000 | 9496 | 台 | 2011，10 | 2011，12 | 在用 | 2011，11 | 9230.77 | 15 | 国家实验室
13 | 0600002 | L61080 | 智能伸长率试验仪 | XHET2000 | 10045 | 台 | 2013，04 | 2013，06 | 在用 | 2013，05 | 11538.46 | 15 | 国家实验室
14 | 0600003 | L61087 | 智能软化击穿试验仪 | XHTC500 | 11180 | 台 | 2013，04 | 2013，06 | 在用 | 2013，05 | 11538.46 | 15 | 国家实验室
18 | 0600005 | L61079 | 热态电压试验仪 | RD-300 | 10241 | 台 | 2013，04 | 2013，06 | 在用 | 2013，05 | 37948.72 | 15 | 国家实验室 | 补标签与国家实验室中威远电压仪配套
19 | 0600006 | L61081 | 可调式急拉伸试验仪 | KTJL-4 | 10236 | 台 | 2013，04 | 2013，06 | 在用 | 2013，05 | 12649.57 | 15 | 国家实验室
21 | 0600009 | L61086 | 智能高压漆膜连续性试验仪 | XHC3000 | 11223 | 台 | 2014，10 | 2014，12 | 在用 | 2014，11 | 13247.86 | 15 | 国家实验室
29 | 0600022 | L61113 | 高低温带湿热试验箱 | JK-408G | H2016-1122-021 | 台 | 2016，10 | 2016，12 | 在用 | 2016，11 | 41025.64 | 5 | 国家实验室 | 不在国家实验室设备范围内
31 | 0600024 | L61101 | 智能电阻试验仪 | ZDCY-80 | 11534 | 台 | 2017，01 | 2017，01 | 在用 | 2017，01 | 9230.77 | 5 | 国家实验室
32 | 0600025 | L61100 | 盐水针孔测试仪 | YZK-I | 11586 | 台 | 2017，01 | 2017，01 | 在用 | 2017，01 | 3247.86 | 5 | 国家实验室
34 | 0600027 | L61098 | 耐溶剂试验剂 | WRJ-I | 1611586 | 台 | 2017，02 | 2017，02 | 在用 | 2017，02 | 11538.46 | 5 | 国家实验室
35 | 0600028 | L61104 | 自动电压击穿试验仪 | WDY-II | 1611585 | 台 | 2017，02 | 2017，02 | 在用 | 2017，02 | 18376.07 | 5 | 国家实验室
40 | 0600037 | L61111 | 电动扭绞机 | ETM50 | 11717 | 台 | 2017，10 | 2017，12 | 在用 | 2017，11 | 1538.46 | 5 | 国家实验室 | 不在国家实验室设备范围内
41 | 0600038 | L61108 | 回弹角试验仪 | XHST72 | 11274 | 台 | 2017，10 | 2017，12 | 在用 | 2017，11 | 8119.66 | 5 | 国家实验室
42 | 0600039 | L61115 | 扁线回弹角 | FR-30 | 11156 | 台 | 2017，10 | 2017，12 | 在用 | 2017，11 | 3931.62 | 5 | 国家实验室
44 | 0600041 | L61107 | 漆包线卷绕试验仪 | JR-100 | 11324 | 台 | 2017，10 | 2017，12 | 在用 | 2017，11 | 8547.01 | 5 | 国家实验室
45 | 0600042 | L61110 | 微机单向刮漆试验仪 | XHUS400 | 11636 | 台 | 2017，10 | 2017，12 | 在用 | 2017，11 | 10683.76 | 5 | 国家实验室
48 | 0600045 | L61063 | 自动焊锡试验仪 | ZHX-500 | 11916 | 台 | 2017，10 | 2017，12 | 在用 | 2017，11 | 8376.07 | 5 | 国家实验室
51 | 0600048 | L61106 | 漆包圆线剥离扭绞试验仪 | BN-100 | 11369 | 台 | 2018，01 | 2018，03 | 在用 | 2018，02 | 7948.72 | 5 | 国家实验室
52 | 0600049 | L61069 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-50 | 20170235 | 台 | 2018，02 | 2018，04 | 在用 | 2018，03 | 32307.69 | 5 | 国家实验室 | 不在国家实验室设备范围内
57 | 0600056 | L61097 | 高频脉冲耐电晕试验仪 | WPT-3 | L61097 | 台 | 2019，02 | 2019，04 | 在用 | 2019，03 | 228448.29 | 5 | 国家实验室
62 | 0600069 | L61141 | 局部放电测试仪 | DAC-PD-7 | / | 台 | 2022，05 | 2022.12 | 在用 | 2022，11 | 353982.32 | 5 | 国家实验室 | 不在国家实验室设备范围内
68 |  | L61112 | 数显恒温水浴锅 | HH-2 | / | 台 | 2017，02 | 2017，02 | 在用 | 2017，02 | 11538.46 | 5 | 国家实验室

## Sheet2 (hidden)
江苏大通机电有限公司设备台帐
(六) 检验室检测设备
序号 | 资产编号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 器具编号 | 计量单位 | 购置日期 | 启用日期 | 设备状态 | 出厂日期 | 账面原值 | 折旧年限 | 地点
1 | 0100317 | L61012 | 往复刮漆试验仪 | WGQ-60 | 411 | 台 | 2003，10 | 2003，12 | 在用 | 2003，11 | 6000 | 15 | 原检验室
4 | 0100332 | L61026 | 剥离扭绞试验仪 | BN-100 | 540 | 台 | 2004，10 | 2004，12 | 在用 | 2004，11 | 5142.33 | 15 | 原检验室 | 补标签
5 | 0100333 | L61021 | 自动回弹角试验仪 | ZHT-1 | 617 | 台 | 2004，9 | 2004，9 | 在用 | 2004，9 | 5112.08 | 15 | 原检验室
6 | 0100341 | L61041 | 单向刮漆试验仪 | WDG-400 | 6106 | 台 | 2006，07 | 2006，09 | 在用 | 2006，08 | 8850 | 15 | 原检验室
7 | 0100354 | L71103 | 扭转仪 | JSDT-Z | 38 | 台 | 2007，11 | 2008，01 | 在用 | 2007，12 | 18500 | 15 | 原检验室
10 | 0100365 | L61068 | 漆包线电压试验仪 | QDS-15KV | 9352 | 台 | 2011，05 | 2011，07 | 在用 | 2011，06 | 13675.21 | 15 | 原检验室 | 补标签、编号更改
12 | 0600001 | L61083 | 漆包线电压试验仪 | QDS-15KV | 10666 | 台 | 2013，04 | 2013，06 | 在用 | 2013，05 | 18803.42 | 15 | 原检验室 | 补标签、编号更改
15 | 0600004 | L61082 | 智能高压漆膜连续性试验仪 | XHC3000 | 10006 | 台 | 2013，04 | 2013，06 | 在用 | 2013，05 | 13247.86 | 15 | 原检验室
16 | 0600005 | L61066 | 热态电压试验仪 | RD-300 | 9113 | 台 | 2013，04 | 2013，06 | 在用 | 2013，05 | 37948.72 | 15 | 原检验室
17 | 0600005 | L61077 | 热态电压试验仪 | RD-300 | 10239 | 台 | 2013，04 | 2013，06 | 在用 | 2013，05 | 37948.72 | 15 | 原检验室
20 | 0600008 | L61084 | 漆包线弹簧伸长试验仪 | SE-I | 10799 | 台 | 2013，10 | 2013，12 | 在用 | 2013，11 | 11538.46 | 15 | 原检验室
22 | 0600011 | L61085 | 动静摩擦系数试验仪 | XHD15 | 10707 | 台 | 2015，01 | 2015，03 | 在用 | 2015，02 | 40170.94 | 5 | 原检验室
23 | 0600010 | L61061 | 耐电晕电磁线电压试验仪 | CVT3000 | 8210 | 台 | 2015，01 | 2015，03 | 在用 | 2015，02 | 64102.56 | 5 | 原检验室
24 | 0600013 | L61076 | 智能软化击穿试验仪 | XHTC500 | 10094 | 台 | 2015，02 | 2015，05 | 在用 | 2015，04 | 11538.46 | 5 | 原检验室
28 | 0600019 | L61067 | 耐电晕电磁线电压试验仪 | CVT3 | 9278 | 台 | 2016，05 | 2016，07 | 在用 | 2016，06 | 230769.24 | 5 | 原检验室
30 | 0600023 | L61099 | 扁线往复刮漆试验仪 | WGQ-60B | / | 台 | 2017，01 | 2017，01 | 在用 | 2017，01 | 9230.77 | 5 | 原检验室 | 补标签
33 | 0600026 | L61102 | 扁线圆棒弯曲仪 | FCB-I | 11541 | 台 | 2017，01 | 2017，01 | 在用 | 2017，01 | 12820.51 | 5 | 原检验室
36 | 0600029 | L61103-1 | 手持式针孔在线检测仪 | OPS9000S | / | 台 | 2017，06 | 2017，06 | 在用 | 2017，06 | 11111.11 | 5 | 原检验室 | 补标签
38 | 0600035 | L61124 | 漆包薄膜饶包圆线温度指数电压试验仪 | WDS-4KV | 11852 | 台 | 2017，10 | 2017，12 | 在用 | 2017，11 | 29914.53 | 5 | 原检验室
39 | 0600036 | L61109 | NEMA标准智能回弹角试验仪 | XHST120 | 11278 | 台 | 2017，10 | 2017，12 | 在用 | 2017，11 | 12393.16 | 5 | 原检验室
43 | 0600040 | L61105 | 漆包圆线剥离扭绞试验仪 | BN-100 | 11746 | 台 | 2017，10 | 2017，12 | 在用 | 2017，11 | 7948.72 | 5 | 原检验室 | 补标签
46 | 0600043 | L61127 | 智能耐冷媒萃取 | DET-10M | DET20170828 | 台 | 2017，10 | 2017，12 | 在用 | 2017，11 | 65811.97 | 5 | 原检验室
47 | 0600044 | L61126 | 可调急拉伸试验仪 | KTJL-4 | 11499 | 台 | 2017，10 | 2017，12 | 在用 | 2017，11 | 10940.17 | 5 | 原检验室
49 | 0600046 | L61125 | 伸长率试验仪 | XHET2000 | 11857 | 台 | 2017，10 | 2017，12 | 在用 | 2017，11 | 11538.46 | 5 | 原检验室
50 | 0600047 | L61114 | 低应力试验仪 | XLE15 | / | 台 | 2018，01 | 2018，03 | 在用 | 2018，02 | 40170.94 | 5 | 原检验室
53 | 0600050 | L61130 | 高频脉冲耐电晕试验仪 | WPT-3 | 1801157 | 台 | 2018，02 | 2018，04 | 在用 | 2018，03 | 230769.23 | 5 | 原检验室
54 | 0600051 | L61129 | 漆包线耐电晕试验仪 | CVT3 | 11571 | 台 | 2018，02 | 2018，04 | 在用 | 2018，03 | 183760.68 | 5 | 原检验室
55 | 0600053 | L61103-2 | 手持式针孔在线检测仪 | OPS9000S | / | 台 |  | 2019，03 | 在用 | 2019，03 | 10862.07 | 5 | 原检验室 | 补标签
56 | 0600054 | L61073 | 全自动电压试验仪 | XHA 15 | 12338 | 台 | 2019，02 | 2019，04 | 在用 | 2019，03 | 24137.93 | 5 | 原检验室
59 | 0600063 | L61134 | 自动焊锡试验仪 | ZHX-500 | 13177 | 台 | 2020，11 | 2021，01 | 在用 | 2020，12 | 10176.99 | 5 | 原检验室 | 补标签
61 | 0600067 | L61135 | 全自动电压试验仪 | XHA20 | 13551 | 台 | 2021，06 | 2021，08 | 在用 | 2021，07 | 33451.33 | 5 | 原检验室 | 补标签
63 | 0600071 | L61137 | 软化击穿试验仪 | HTC600 | 14548 | 台 | 2023.02 | 2023.04 | 在用 | 2023.03 | 28761.06 | 5 | 原检验室
64 | 0600072 | L61138 | 静摩擦试验仪 | HFS1 | 14603 | 台 | 2023.02 | 2023.04 | 在用 | 2023.03 | 23451.33 | 5 | 原检验室
65 | 0600073 | L61139 | 单向刮漆试验仪 | HUS3 | 14604 | 台 | 2023.02 | 2023.04 | 在用 | 2023.03 | 28761.06 | 5 | 原检验室
66 | 0600074 | L61140 | 电动回弹角试验仪 | HES30 | 14474 | 台 | 2023.02 | 2023.04 | 在用 | 2023.03 | 20796.46 | 5 | 原检验室
67 | 0600075 | L61019 | 急拉断试验仪（NEMA） | JT | 20110 | 台 |  |  | 在用 |  |  |  | 检验室
68 | 0600076 | L61022 | 回弹角测试仪 | SB1 | 20106 | 台 |  |  | 在用 |  |  |  | 检验室
69 | 0600077 | L61027 | 回弹角测试仪（d>1.6mm） | SB3 | 20105 | 台 |  |  | 在用 |  |  |  | 检验室
70 | 0600078 | L61089 | 智能高压漆膜连续性试验仪 | XHC3000 | 11275 | 台 |  |  | 在用 |  |  |  | 检验
71 | 0600079 | L61116 | 剥离扭绞砝码组 | 5N-30N |  | 台 |  |  | 在用 |  |  |  | 检验
72 | 0600080 | L61117 | 单向刮漆仪砝码组 | 0.1N-5N |  | 台 |  |  | 在用 |  |  |  | 检验
73 | 0600081 | L61118 | 软化击穿砝码组 | 0.1N-19N |  | 台 |  |  | 在用 |  |  |  | 检验
74 | 0600082 | L61119 | 击穿电压砝码组 |  |  | 台 |  |  | 在用 |  |  |  | 检验
75 | 0600083 | L61120 | 回弹角砝码组 | 4.45N、1.11N、0.56N |  | 台 |  |  | 在用 |  |  |  | 检验
76 | 0600084 | L61104 | 自动电压击穿试验仪 | WDY-II |  | 台 |  |  | 在用 |  |  |  | 检验
新增一个耐电晕