器具总目录

| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交直流电压测量系统 |  | TGF600/650/1200 |  | ZJ6408 |  | （0～600）kV |  | 交流：1级 |  | 2025-C-08571 2027年05月05日 |  | SIMT |  |
| 示波器 |  | TO 1152 |  | JL0A34 |  | 电压：(0~100)V 扫描时间：(0~20)s |  | 电压：Urel=0.6%,k=2 扫描时间：Urel =0.1%,k=2 |  | 2025F32-10-5973275001 2026年06月30日 |  | SIMT |  |
| LCR测试仪 |  | TH2821 |  | JL0A24 |  | （0～1）μF |  | 电容：Urel=0.1%，k=2 |  | 2024F21-10-5330755001 2026年07月01日 |  | SIMT |  |
| 数字万用表 |  | 287C |  | JL0A25 |  | 50mV～1000V 500μA～10A |  | 电压：Urel=0.13%，k=2 电流：Urel=0.27%，k=2 |  | 2025F11-10-5973300003 2026年06月26日 |  | SIMT |  |
| 数字万用表 |  | 287C |  | JL0038 |  | 50mV～1000V 500μA～10A |  | 电压：U=0.005%，k=2 电流：U=0.27%，k=2 |  | 2025F11-10-6073743003 2026年08月19日 |  | SIMT |  |
| 高压分压器 |  | HVP-40 |  | ZJ0A13 |  | （0～25）kV |  | 交流：I级 |  | ZXJ25-123-3 2026年07月18日 |  | TICW |  |
| 分压比测试仪 |  |  |  | JL0A22 |  |  |  |  |  | 2026年07月29日 |  | SIMT |  |
| 冲击测量（分析）系统 |  | PAC-5124 |  | JL0A105 |  | (0~800)kV |  | 峰值电压：Urel =1.0%,k=2 时间参数：Urel =1.1%,k=2 |  | 2025-C-08573 2026年05月05日 |  | SIMT |  |
| 电子秒表 |  | SJ9-II |  | JL0050-1 |  | 10s～1h |  | 时间间隔：U=0.01s，k=2 日差：U=0.01s，k=2 |  | J25139S00576 2026年06月10日 |  | SIMT |  |
| 电子秤 |  | R2000-30 |  | JL0A82 |  | 10g~30kg |  | Ⅲ级 |  | J25436S00189 2026年10月13日 |  | SQI |  |
| 热电偶组 |  | EA2 |  | ZJ0024 |  | （-50～300）℃ |  | U=（4.8～9.0）μV |  | ZXJ25-121a 2026年07月16日 |  | TICW |  |
| 数显卡尺 |  | (0~200)mm/0.01mm |  | JL0A54 |  | （0～200）mm |  | 长度：U=0.01mm，k=2 |  | J25-405-JZ-48 2026年06月02日 |  | SQI |  |
| Q-1仪 |  | Q-1 |  | ZJ0006 |  | 力值：(0~20)N 急拉速度：(0~9.999)m/s |  | 力值：±1% 急拉速度：小于10% |  | ZXJ25-126-4 2026年11月18日 |  | TICW |  |
| 钢卷尺 |  | 5m |  | JL0A60 |  | （0～5）m |  | 长度：U=0.3mm，k=2 |  | J24207S03519 2026年06月24日 |  | SQI |  |
| 钢直尺 |  | 300m |  | JL0A107-3 |  | (0-300)mm |  | 长度：U=0.09mm，k=2 |  | J24207S03515 2026年06月24日 |  | SQI |  |
| 钢直尺 |  | 1000mm |  | JL0A108-3 |  | （0-1000）mm |  | 长度：U=0.10mm，k=2 |  | J24207S03514 2026年06月24日 |  | SQI |  |
| 数字温度表 |  | TES 1307 |  | JL0A94 |  | (0～1000）℃ |  | 温度：U=0.3℃,k=2 |  | J25339S01923 2026年07月23日 |  | SQI |  |
| 数字温度表 |  | 1307 |  | JL0026 |  | (-50～1300）℃ |  | 温度：U=0.8℃,k=2 |  | J26325S00449 2027年02月12日 |  | SIMT |  |
| 标准电阻测量仪 |  | ZY4A |  | JL0A152 |  | (10-4~103)Ω |  | (0.001~1000) Ω：Urel=2×10-5%,k=2 0.0001Ω： Urel=1×10-4%,k=2 |  | 202F21-10-6283964001 2026年12月23日 |  | SIMT |  |
| 游标量角器 |  | (0~360)°/2 |  | JL00020 |  | 5′-360° |  | 角度：U=2°，k=2 |  | J24207S07964 2026年12月22日 |  | SQI |  |
| 二等标准水银温度计 |  | / |  | JL0059 |  | （50～100）℃ |  | 温度：U=0.2℃, k=2 |  | 2024E11-20-5330751001-007 2026年07月14日 |  | SIMT |  |
| 标准中性滤光镜 |  | / |  | ZJ0331-1 |  | （190～1100）n（0～100）%T/0.3nm， 0.3%T |  | 透射比; U =0.3%T，k=2 |  | 2026年06月05日 |  | SIMT |  |
| 微风仪 |  | 405-V1 |  | JL0A94 |  | (0~10)m/s |  | Urel=2.5%,k=2 |  | J25339S01923 2026年07月23日 |  | SIMT |  |
| 电子称 |  | ACS-15C |  | JL0047 |  | （0.1～15）kg |  | 重量：U=6g，k=2 |  | 2026年05月05日 |  | SETRI |  |
| 数字电参数仪 |  | 8775C1 |  | JL0A113 |  | (0~99999.9)kWh |  | 电能：Urel=0.2%,k=2 |  | J25128S00060 2026年02月26日 |  | SQI |  |
| 示波器 |  | TO 1152 |  | JL0A34 |  | 电压：(0~100)V 扫描时间：(0~20)s |  | 电压：Urel=0.6%,k=2 扫描时间：Urel =0.1%,k=2 |  | 2025F32-10-5973275001 2026年06月30日 |  | SIMT |  |
| LCR测试仪 |  | TH2821 |  | JL0A24 |  | （0～1）μF |  | 电容：Urel=0.1%，k=2 |  | 2024F21-10-5330755001 2026年07月01日 |  | SIMT |  |
| 千分尺 |  | / |  | JL0984-1 |  | (0~25)mm |  | U=2μm,k=2 |  | 2026年06月02日 |  | SITIIAS |  |
| 架盘天平 |  | JPT-10 |  | JL0519 |  | （1~1000）g |  | Ⅲ级 |  | J25435S00018 2026年01月07日 |  | SQI |  |
| 滤光片 |  | / |  | ZJ4024F |  | 固定 |  | 透射比; U =0.3%T，k=2 |  | 2025H12-10-6208787001 2027年11月16日 |  | SIMT |  |
| 频谱分析仪 |  | HSA1016 |  | JL0A157-1 |  | (0~150)dB(9kHz-1.6GHz) |  | ±0.5dB |  | 2025F33-10-5846290001 2026年04月17日 |  | SIMT |  |
| 函数信号发生器 |  | UTG932E |  | JL0A157-3 |  | 1μHz~30MHz |  | ±0.1% |  | 2025F33-10-5846290002 2026年04月17日 |  | SIMT |  |
| 电流互感器 |  | Q150 |  | JL0A79 |  | (0~5000)A |  | Urel =0.2%,k=2 |  | 2025F12-10-5945681001 2027年06月17日 |  | SIMT |  |
| 火花机人工击穿装置 |  | LM3 |  | ZJ0A03 |  | (0~1000)μA |  | ±1% |  | ZXJ25-124-3 2026年07月18日 |  | TICW |  |
| 微风仪 |  | 405-V1 |  | JL0A94 |  | (0~10)m/s |  | Urel=2.5%,k=2 |  | J25339S01923 2026年07月23日 |  | SIMT |  |
| 交直流分压器 |  | TDF100-300pF/200MΩ |  | JL0A138 |  | (0~100)kV |  | 交流：1.0级 直流：0.5级 |  | ZXJ25-123 2026年06月10日 |  | TICW |  |
| 交直流分压器 |  | DF200-500/400 |  | JL0A74 |  | （0～200）kV |  | 交流：1级 |  | CC25-2011C-103 2026年05月04日 |  | TICW |  |
| 高压千伏表 |  | KVMD-300 |  | ZJ0034 |  | （0-300）kV |  | 交流：1.0级 直流：0.5级 |  | CC26-2001C-63 2027年01月14日 |  | TICW |  |
| 直流电阻器 |  | ZX95A |  | JL0A166 |  | (10-4~103)Ω |  | (0.01~1000) Ω：Urel=2×10-5%,k=2 0.01Ω： Urel=1×10-4%,k=2 |  | 2025F21-10-6231870001 2026年11月27日 |  | SIMT |  |
| 交直流电压测量系统 |  | TGF600/650/1200 |  | ZJ6408 |  | （0～600）kV |  | 交流：1级 |  | 2023-C-08866 2025年05月07日 |  | SIMT |  |
| 针规 |  | / |  | JL0A90 |  | 1.300、1.350 |  | U=0.6 μm,k=2 |  | J25209S00663 2026年07月24日 |  | SQI |  |
| 微风仪 |  | 405-V1 |  | JL0A94 |  | (0~10)m/s |  | Urel=2.5%,k=2 |  | J25339S01923 2026年07月23日 |  | SIMT |  |